ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

I

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

1. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49. тел. 8- 34786(4-18-85). belebkorchk@mail.ru
2. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание из 2-х этажей. 1970.3 кв.м
* часть здания 1 этаж 971.2 кв. м, 2 этаж 999,1 кв. м
* склад 39,0 кв. м.
* наличие прилегающего земельного участка (да); 5743.6 кв. м
1. Год постройки здания 1980. последнего капитального ремонта 2016 год
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 года, капитального ремонта лестничных проемов и площадок здания 2017 год.
3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/ ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ
4. Юридический адрес организации (учреждения) 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49. - тел. 8-34786(4-18-85). belebkorchk@mail.ru
5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
6. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
7. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
8. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Башкортостан
9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450077. Республика Башкортостан, город Уфа, улица Театральная, дом 5/2: тел.: 8(347) 218-03-15. e-mail/ru: morb@,bashkortostan.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2. Виды оказываемых услуг - образовательные
3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 18 лет, обучающиеся от 18 до 21 года
5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды С нарушением умственного развития, имеющие сочетанные нарушения опорно- двигательного аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха.



ТВЕРЖДАЮ 'ектор ГБОУ Белебеевская секционная школа для а^щихся с ОВЗ

JI.P. Имаева

1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 96 обучающихся

3. Состояние доступности объекта

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№ 1 Автовокзал - Районная больница - ул. Советская - маг. Ярмарка - Башкирская гимназия - Поликлиника - Дом Техники - Пожарная часть - Автовокзал

№ 2 Автовокзал - Почта - ул. Советская - Самарская академия - РЭП ГАИ - Горторг - ул. Советская - Гостиница - Почта - Зеленый рынок - Автовокзал.

№ 4 Автовокзал - MCQ- Районная больница - Самарская академия - ул. Советская- Почта- Гор. Больница - Поликлиника - Почта - ул. Советская - Районная больница - МСО - Автовокзал, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус ПАЗ 32053-70 гос. номер НЗЗЗ НС

1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м
3. время движения (пешком) 5-7 мин

« 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да.

1. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет.
2. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3. Перепады высоты на пути: нет, естъСбордюры различной высоты). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
4. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды; |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № №п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта | ДЧ-И (О, С, Г, У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекцнонная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п \п | Основные структу рно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с TCP |
| 8 | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: 2017 г. в рамках программы «Доступная среда» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет частично доступен всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование не заполняем

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не заполняем

1. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

* 1. Анкеты (информации об объекте) от «09» октября 2017 г.,
	2. Акты обследования объекта: № 1,2, 3, 4, 5, 6 от «06» октября 2017 г.

.Директор ГБОУ Белебеевская г/ кг; г коррекционная школа для домм»- ■ . теу^щихся сОВЗ



JI.P. Имаева 017 г.

АНКЕТА"

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

1. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49. тел. 8- 34786(4-18-85). belebkorchk@mail.ru
2. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1970.3 кв.м
* часть здания 1 этаж 971,2 кв. м, 2 этаж 999.1 кв. м
* склад 39.0 кв. м.
* наличие прилегающего земельного участка (да); 5743.6 кв. м
1. Год постройки здания 1980. последнего капитального ремонта 2016 год
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 года, капитального ремонта лестничных проемов и площадок здания 2017 год.
3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская

коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/ ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ

1. Юридический адрес организации (учреждения) 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49. - тел. 8-34786(4-18-85). belebkorchk@mail.ru
2. Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
3. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
5. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики Башкортостан
6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450077. Республика Башкортостан, город Уфа, улица Театральная, дом 5/2: тел.: 8(347) 218-03-15. e-mail/ru: morb@bashkortostan.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

1. Виды оказываемых услуг - образовательные
2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 18 лет, обучающиеся от 18 до 21 года 2.8 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды Снарушением умственного развития, имеющие сочетанные нарушения опорно- двигательного аппарата- нарушения зрения, нарушения слуха.

1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 96 обучающихся
2. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№ 1 Автовокзал - Районная больница - ул. Советская - маг. Ярмарка - Башкирская гимназия - Поликлиника - Дом Техники - Пожарная часть - Автовокзал

№ 2 Автовокзал - Почта - ул. Советская - Самарская академия - РЭП ГАИ - Горторг - ул. Советская - Гостиница - Почта - Зеленый рынок - Автовокзал.

№ 4 Автовокзал - МСО- Районная больница - Самарская академия - ул. Советская- Почта- Гор. Больница - Поликлиника - Почта - ул. Советская - Районная больница - МСО - Автовокзал, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус ПАЗ 32053-70 госномер НЗЗЗ НС

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500м
2. время движения (пешком) 5-7 мин
3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 3.2.5Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, есть (бордюры различной высоты)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.3 Ва

зиант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35101-2001

• - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № №п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | дп-в |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта | ДЧ-ЩО, С, Г, У) |



! Коробова Л. Ф. (Должность, Ф.И.О.)



(Ьодпись)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с TCP |
| 8 | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности

Председатель Белебеевскойгородокой и районной организации Башкирская Республиканская-\* организация ОбщероссийдШ^^аа^^енной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОЙ11ЙСТВО

ИНВАЛИДОВ».

^-^ВЕРЖДАЮ S".■■■■'-'■г:---;^'■ /Директор ГБОУ Белебеевская

коррркционная школа для >7 гшьмйеммм ^ОьЮЩИХСя с ОВЗ

w лпхсв с раз,.Л.Р. Имаева

я 2017 г.

объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

«09» октября 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49. тел. 8-3478б-(4-18-85). belebkorchk@mair.ru
3. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание из этажей. 1970.3 кв.м
* часть здания 1 этаж 971.2 кв. м, 2 этаж 999.1 кв. м
* склад 39.0 кв. м.
* наличие прилегающего земельного участка (да); 5743.6 кв. м
1. Год постройки здания 1980. последнего капитального ремонта 2016 год
2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального капитального ремонта лестничных проемов и площадок здания 2017 год.
3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/ ГБОУ Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ
4. Юридический адрес организации (учреждения) 452000. РБ. г. Белебей. ул. Пионерская, дом 49

2. Характеристика деятельности организации на объекте

1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2. Виды оказываемых услуг - образовательные
3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на дому, дистанционно) на объекте, на дому
4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособной возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 7 до 18 лет, обучающиеся от 18 до 21 года
5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды с нарушением умственного развития, имеющие сочетанные нарушения опорно - двигательного аппарата, нарушения зрения, нарушения слуха.
6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 96 обучающихся
7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) № 1 Автовокзал - Районная больница - ул. Советская - маг. Ярмарка - Башкирская гимназия - Поликлиника - Дом Техники - Пожарная часть - Автовокзал № 2 Автовокзал - Почта - ул. Советская - Самарская академия - РЭП ГАИ - Горторг - ул. Советская - Гостиница - Почта - Зеленый рынок - Автовокзал.

№ 4 Автовокзал - МСО - Районная больница - Самарская академия - ул. Советская- Почта- Гор. Больница - Поликлиника - Почта - ул. Советская - Районная больница - МСО - Автовокзал. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус ПАЗ 32053-70 госномер НЗЗЗ НС

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м
2. время движения (пешком) 5-7 мин.
3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
6. Перепады высоты на пути: нет, есть (бордюры различной высоты). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| № на плане | №фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-в |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-в |  |  |
| 7 | Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) | дч-в |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с TCP |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (не заполняем)

в рамках исполнения не заполняем

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет частично доступней всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
2. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не нуждается

техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - есть

1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - есть
2. согласование с общественными организациями инвалидов - есть
3. другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

1. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности (наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования:

* 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
	2. Входа (входов) в здание на 2 л.
	3. Путей движения в здании на 2 л.
	4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
	5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
	6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Руководитель

рабочей группы заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М.

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.

(Подпись)



(Подпи

(Подпись)

сXXadbtcy

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Белебеевской городской и районной организации Башкирская Республиканская



Е ОБЩЕСТВО

^сой общественной организации «ВСЕРОССИИС У-и Коробова Л. Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

организация Общеро ИНВАЛИДОВ».



I Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Неприспосо блено | к, О, С, г, У | 1. Обеспечение беспрепятственн ого движения по коммуникаци он ным путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленны ми

возможностями;1. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
 | Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения; выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия; установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации. |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Неприспосо блено | к, О, с, Г, У | Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, устройство поворотных и разворотных площадок. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Лестница наружная, (централь­ный вход- крыльцо) | есть |  |  | Неприспосо блено | К, О, С, г, У |  | Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации,устро йство поворотных и разворотных площадок. |
| L.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | приспосо блен | к, О, с, г, У | выполнено |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  | не предусмотрено |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | ДП-В |  |  |  |  | капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И |  |  | капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

"■♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно (О. С. Г. У), необходим капитальный ремонт центрального входа (оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, расширение площадки крыльца, установка подъемника).

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.

(Должность, Ф.И.О.)



и (Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

ж

(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР, Надельшина Ч. М.

(Должность, Ф.И.О.) заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.

(Должность, Ф.И.

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Приспособленочастично | Г, У | 1.Обеспечение беспрепятств енного движения по коммуника­ционным путям, помещениям ипространст­вам; 2.Обеспечениедостиженияцелевогоназначенияилиобслужива­ния ипользованияпредоставленнымивозможностями;3.Обеспечение возможности воспользо­ваться местами отдыха, ожидания и сопутствую щегообслужива­ния | Устройство входов в одном уровне с подходами, оборудование входаавтоматически открывающим ися дверьми, а так желифтами или подъемниками (при входе на разных уровнях) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | Приспособ лено | К, ОС, Г, У | выполнено |
| 2.3 | Входнаяплощадка (перед дверью) - центральный вход | есть |  |  | Приспособленочастично | К, о,с, Г, У | Капитальныйремонт(расширениеплощадкикрыльца,установкаподъемника) |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Приспособл еночастично | к | Оборудование входаавтоматически открывающим ися дверями |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  | к | Оборудование входаавтоматически открывающим ися дверями |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДУ |  |  | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно, необходим капитальный ремонт (расширение площадки крыльца, установка подъемника)

Руководитель



"^Подпись)

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

(Подпись)

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М.

(Должность, Ф.И.О.) заместитель директора по АХЧ, Ковальчук Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.

(Должность. Ф.И.

I Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей, улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Приспособле но | Г, У | 1. Обеспечение беспрепятственно го движения по коммуникационн ым путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленным и возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
 | Выделение частипомещения, адаптированы ого для инвалидов и маломобиль­ных лиц. Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор,исключающее ихопрокидыва­ние и сдвиг. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Приспособле но | У | Капитальныйремонтлестничныхпролетов(заменанапольногопокрытия,ограждений).Выявлениеинформационнымисредствами, в том числе архитектурны ми,ориентиров движения к местуобслуживания |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в зальных помещениях. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Приспособле но | У | Установить |
| 3.4 | Лифтпассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Техническиерешенияневозможны | К, О, с, Г, У | Технические решения не возможны |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Неприспособле но | к, о,с, Г, У | Устройство автоматичес­когооткрывания иблокировкидверей |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Неприспособле но | к, о,с, Г, У | Устройство автоматичес­когооткрывания иблокировкидверей |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И |  |  | капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем (О. С, Г, У), необходим капитальный ремонт лестничных пролетов (замена напольного покрытия, ограждений).

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П. \_ /у^т/

(Должность, Ф.И.О.) L (Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М. w^fTf

(Должность, Ф.И.О.) (Порись) заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В. fCo^s

(Должность. Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф. сЗЯшЬси^

(Должность. Ф.И.О.) (Подпис^)

I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержа­ние | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная формаобслуживания | есть част ично |  |  | приспособлено частично | К, О, С, Г, У | 1. Обеспечение беспрепятственно го движения по коммуникационн ым путям, помещениям и пространствам;
2. Обеспечение достижения целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленным и возможностями;
3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
 | Приобрете ниеростовоймебели,регулируемоймебелидляобучающихся с ДЦП.Приобретение АРМучителя,ученическихноутбуков ДЛЯкабинетаинформатики икабинетовначальныхклассов. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | неприспособ лено | К, О, с, Г, У | Размеще­ние мест для лиц, сопровождающих инвалидовна креслах- колясках в непосредс твенной близости |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от них |
| 4.3 | Прилавочная формаобслуживания | нет |  |  | - | - | - |
| 4.4 | Формаобслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - | - | - |
| 4.5 | Кабинаиндивидуального обслуживания | нет |  |  | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | капитальн ый ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |  |  | капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно ^^указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично всем (О. С. Г. У), необходимо приобретение ростовой мебели, регулируемой мебели для обучающихся с ДЦП, приобретение АРМ учителя, ученических ноутбуков для кабинета информатики и кабинетов начальных классов.

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:



(Подпись)

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М.

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В.

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.

(Должность. Ф.И.О.)

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
|  | Наименование |  |  |
|  |  |  |  |  | Значимодля инвалида (катего­рия) |  |  |
| № | функционально- |  |  |  |  |  |  |
| п/п | планировочного элемента | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Содержание | Виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | приспособлено частично | К,О, с, Г, У | 1. Обеспечение беспрепятственно го движения по коммуникационн ым путям, | сигнальных устройств у кабины (занято/свобод но) |
|  |  |  |  |  |  |  | помещениям и |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  |  | приспособлено | к, О,с, Г, У | пространствам; 2. Обеспечение достижения | выполнено |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | приспособлено частично | к, О, с, Г, У | целевого назначения или обслуживания и пользования | выполнено частично |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | предоставленным и возможностями; 3.Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно- гигиеническое помещение | дч-и |  |  | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно частично избирательно (о. с. г, у)

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

(Щ^й^)



Подпись)

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М.

(Должность, Ф.И.О.) заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В.

(Должность, Ф.И.О.) заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 452000. Республика Башкортостан, город Белебей. улица Пионерская, дом 49

наименование объекта и адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержа ние | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | неприспос облено | все | Установкавизуальныхсредств | Установка визуальных средств (Печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статистической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода(для людей с дефектами слуха) |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | неприспос облено | все | Установкаакустическихсредств | Установкаакустическихсредств (речевыесинтезаторы,речевыеоповещатели,громкоговорители,репродукторы ит.п.), в том числеустройствазвукового |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | неприспос облено | все | Установкатактильныхсредств | Установка тактильных средств Печатные носители статистической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.) |
| 6.4. | Информацион­ная доступность | час тич но |  |  | приспос облено частичн о |  | Монтаж локально- вычислительной сети | Монтаж локально- вычислительной сети |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДУ | - | - | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно ♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно, необходим капитальный ремонт (монтаж локально-вычислительной сети).

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по УВР. Иванова Э. П.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:





(у/ (Подпись)

заместитель директора по УВР. Надельшина Ч. М.



(Подпись)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) заместитель директора по АХЧ. Ковальчук Т. В.

(Должность, Ф.И.О.)

заместитель директора по BP. Хафизова 3. Ф.

(Должность, Ф.И.О.)